武汉职业技术大学部门自行采购

体育场看台主体结构安全性鉴定及抗震鉴定服务询价单

年   月   日

| 采购单位 |  | 校园建设处 |  | 采购编号 |  | XYJSC-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 李建功 |  | 经办人电话​ |  | 027-87766722 |  |  |  |
| 采购需求 | 商品（服务） 名称 | 规格 型号 | 配置或 技术 参数 | 数量（个/ 件/台 /套） | 供货 时间 | 供货 地点 | 备 注 |  |  |
|  | 体育场看台主体结构安全性鉴定及抗震鉴定 | 服务内容包括：房屋结构平面示意图绘制、房屋结构结构现状的检查、钻芯法检测混凝土抗压强度、钢筋数量检测、钢筋直径检测、梁箍筋加密区检测、板钢筋间距检测、烧结砖强度检测、砂浆强度检测、房屋倾斜观测、安全性鉴定及抗震鉴定，出具正式安全性鉴定及抗震鉴定报告。 ​ |  | 1​ | 15个 工作日​ | 武汉职业技术大学校园建设处，东三食堂三楼323室​ | 合同签订后15个工作日内完成全部鉴定检测工作，并提交正式报告。甲方经审查合格后支付合同总价的100%。​ |  |  |
| 供应商报价 | 商品（服务） 名称 | 规格 型号 | 配置或 技术 参数 | 数量（个/ 件/台 /套） | 供货 时间 | 供货 地点 | 单价 （元） | 总价 （元） | 其他承诺 |
|  |  |  |  |  |  | ​ |  |  | ​ |
| 供应商信息 | 供应商名称 （加盖印章） |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |